| Localização da instalação : Lisboa, 21 | Relatório nº : LA2024-0483-01-03 |
| --- | --- |
| Código Postal : 1000-003 | Processo nº : 21 |
| Localidade : Lisboa | Data Inspecção : 2024/05/27 |
| Concelho : Lisboa | Inspector : Shlok Lift Admin |
| Empresa de Manutenção : Shloklabs-EMIE - |  |

# 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO 1.1 Condições reunidas para realizar a inspecção: Sim 1.2. Regulamentação aplicável: NP EN 115:1996 1.3. Tipo de Edifício: Industrial 1.4. Indicar a Marca/Fabricante, Empresa Instaladora e n.º de Instalação Marca ou Fabricante: Kone Empresa Instaladora: Kone 1.5. Características Velocidade (m/s): 2 # 2. ELEMENTOS COMUNS 2.1. Luminosidade (Lux) - Entrada/Saída Escada Indicar Lux Entrada/Saída Escada: Entrada 2.2. Luminosidade Entrada/Saída, Conforme?: Conforme 2.3. Resistência de Isolamento: Não estavam reunidas as condições de segurança para realizar este ensaio 2.4. Continuidades entre diferentes elementos e a terra de protecção: Conforme # 3. ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES 3.1a. Velocidade do Corrimão Indicar Velocidade do Corrimão (m/s): 3 3.1b. Velocidade dos Degraus Indicar Velocidade dos Degraus (m/s): 3 3.1c. Velocidade do Corrimão em relação à Velocidade dos Degraus (m/s): Conforme 3.2a. Distância de Frenagem Indicar Distância de Frenagem (m): 3 3.2b. Distância de Frenagem (m): Conforme 3.3a. Distância LATERAL entre Degraus, placas ranhuradas, cinta e rodapé (mm) Indicar Distância Lateral (mm): 2 3.3b. Distância Lateral Conforme?: Conforme 3.4a. Distância TOTAL entre Degraus, placas ranhuradas, cinta e rodapé (mm) Indicar Distância Total (mm): 2 3.4b. Distância Total Conforme?: Conforme # 4. VERIFICAÇÕES DE CONFORMIDADE ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES 4.1. Estação de tracção/retorno: tomada, iluminação, Stop: Conforme 4.2. Protecção do motor contra sobrecargas e térmica: Conforme 4.3. Estado do corrimão. Controlo de rotura do corrimão: Conforme 4.4. Estado dos degraus, placas ranhuradas, cinta e pentes: Conforme 4.5. Sistema de frenagem. Abertura manual do freio. Freio adicional: Conforme 4.6. Protecção contra o excesso de velocidade: Conforme 4.7. Protecção da inversão involuntária do sentido da marcha: Conforme 4.8. Detecção de Abate / Rotura de degrau: Conforme 4.9. Protecção diferencial/contra curto circuitos dos circuitos eléctricos/Interruptor principal: Conforme 4.10. Entrada em funcionamento automático/manual da escada/tapete: Conforme 4.11. Stop à entrada e saída da escada/tapete: Conforme 4.12. Comando de inspecção. Stop: Conforme 4.13. Avisos, instruções de utilização e sinalização (pictogramas): Conforme 4.14. Actuação do dispositivo de protecção na entrada do corrimão: Conforme 4.15. Protecção contra entalamentos na entrada dos degraus/placas: Conforme 4.16. Detecção da ruptura da corrente de tracção: Conforme

| Tipo de Equipamento | Marca | Modelo | Nº Série | Categoria | Válido de | Válido até |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Darex | Lift- 5m/20mm | L-Lift-151 |  | 01-01-2024 | 31-12-2024 |