| Localização da instalação : Wall Street, 67 - 9 - A | Relatório nº : LA2024-0115-03-01 |
| --- | --- |
| Código Postal : 1000-017 | Processo nº : N/A |
| Localidade : Lisboa | Data Inspecção : 2024/11/05 |
| Concelho : Lisboa | Inspector : ShlokElectricalInspector |
| EI / TR Execução : Electrical Maintenance Company - |  |

# 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.1 Condições reunidas para realizar a inspeção: acesso à instalação, presença do técnico responsável, documentação: Sim 1.2. Projeto elétrico: Carece 1.3. Instalação executada de acordo com o projeto elétrico? Rede BT e instalação de utilização BT: Conforme 1.4. Técnico Responsável pela exploração Aplica?: PI Aplica, indicar nome: SGS NIF/NIPC: 999999990 1.5. Técnico Responsável pelo projeto: Não Aplica 1.6. Caracterização do PCVE (quando aplicável) Alimentação do PCVE (quando aplicável): Diretamente da rede pública PCVE inserido em: local público Tipo de acesso: acesso público CPE alimenta: apenas PCVE Integrado na Mobi.E: Sim 1.7. Lista dos PC (equipamento dotado de pontos de conexão) N.º do PC; Modelo do PC; Qt. Saídas AC; Potência/saída AC (kVA); Qt. Saídas DC; Potência/saída DC (kVA); Potência total do PC (kVA); Não Aplicável. 1; 2000; 1; 200; ---; ---; 200; ---. 2; 2001; 1; 200; ---; ---; 200; ---. 3; 2002; 1; 200; ---; ---; 200; ---. 4; 2003; 1; 200; ---; ---; 200; ---. # 2. ORIGEM DA INSTALAÇÃO 2.1 Origem da instalação, conforme? (Existência/instalação de portinhola e caixa de contagem): Conforme 2.2. Potências de dimensionamento adequadas à utilização (de acordo com as RTIEBT): Conforme # 3. INSTALAÇÃO DOTADA DE RAMAL INDEPENDENTE 3.1. Instalação dotada de ramal independente?: Sim 3.2 Canalização de entrada: tipo, IP e IK, modo de instalação, secção dos condutores, diâmetro das condutas, queda de tensão: Conforme # 4. LIGAÇÃO À TERRA 4.1. Elétrodo de terra: características, instalação (partes visíveis): Conforme 4.2. Sistema de ligação à terra: condutor de terra, terminal principal de terra, ligação equipotencial principal: Conforme # 5. INSTALAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 5.1. Quadros elétricos: localização, IP e IK, corte geral omnipolar, proteção contra contactos diretos, proteção contra contactos indiretos, seleção e regulação dos dispositivos de proteção e vigilância, existência de esquemas, identificação de circuitos e dispositivos: Conforme 5.2. Dispositivo de corte de emergência de comando elétrico à distância: instalação normal, instalação de socorro, instalação de segurança: Conforme 5.3. Canalizações e circuitos: tipo, IP e IK, modo de instalação, secção dos condutores, Iz e diâmetro das condutas, existência de condutor de proteção, juntas e derivações, quedas de tensão: Conforme 5.4. Dimensionamento de circuitos de uso específico: Conforme 5.5. Aparelhagem e aparelhos de utilização: conformidade de materiais, IP e IK: Conforme 5.6. Locais contendo banheiras ou chuveiros: instalação de equipamentos, IP, ligação equipotencial suplementar: Conforme 5.7. Piscinas e semelhantes: instalação de equipamentos, IP: Conforme 5.8. Iluminação de segurança: localização dos dispositivos de iluminação: Conforme 5.9. Locais com risco de explosão - BE3: equipamentos elétricos: Conforme 5.10. Instalações de segurança: alimentações: Conforme # 6. ESTABELECIMENTO RECEBENDO PÚBLICO 6.1. Locais acessíveis ao público: circuitos independentes, iluminação normal, tomadas: Conforme 6.2. Iluminação de segurança: circulação e ambiente, dispositivo de telecomando, fontes centrais de segurança: Conforme 6.3. Locais com risco de incêndio - BE2: IP, canalizações: Conforme 6.4. Edifício do tipo hospitalar: iluminação normal, iluminação de segurança, tomadas: Conforme 6.5. Recintos de espetáculos e divertimentos públicos ¦ Fechados: iluminação normal, interruptor de segurança e quadro de palco: Conforme # 7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS - VE (não integradas na mobilidade elétrica) 7.1. Potência mínima a disponibilizar para o carregamento de VE: Conforme 7.2. Zona dedicada ao carregamento de VE: Conforme 7.3. Infraestrutura elétrica adequada para o carregamento de VE: Conforme 7.4. Instalação adequada da solução de alimentação de VE: tomada, posto de carregamento, caixa de derivação: Conforme # 8. GRUPOS GERADORES ACIONADOS POR MOTORES DE COMBUSTÃO 8.0. Grupos geradores acionados por motores de combustão?: Sim 8.1. Tipo de instalação: Segurança 8.2. Potência gerador de segurança > 100 kVA?: Não Aplicável 8.3. Identificação das características do grupo: prime power, marcação CE, declaração de conformidade: Conforme 8.4. Local de instalação BA4/BA5: iluminação de segurança, extinção de incêndios, ventilação, evacuação de gases de combustão: Conforme 8.5. Elétrodo de terra: estabelecimento, independência de elétrodos de terra: Conforme 8.6. Alimentação de socorro em relação a uma rede de distribuição: impossibilidade de o sistema funcionar em paralelo com a rede de distribuição: Conforme # 9. ENSAIOS 9.1. Ensaio de continuidade: Conforme 9.2. Medição da Resistência de isolamento (Mohm) Registo da medição (Mohm): 45 9.3. Resultado da Medição da Resistência de isolamento (Mohm): Conforme 9.4. Proteção por Separação de Circuitos - Medição da Resistência de Isolamento (Mohm) Registo da medição (ohm): 46 9.5. Resultado da Medição da Resistência de Isolamento: Conforme 9.6. Medição da Resistência do elétrodo de terra (ohm) Registo de medição (ohm): 47 9.7. Resultado da Medição da Resistência do elétrodo de terra: Conforme 9.8. Indicação da Proteção diferencial (mA) Proteção Diferencial (mA): 48

| Tipo de Equipamento | Marca | Modelo | Nº Série | Categoria | Válido de | Válido até |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| não aplicável | N/A | N/A | NA |  | N/A | N/A |

Eletricas Tipo C. V1