| Localização da instalação : Wall Street, 67 - 9 - A | Relatório nº : LA2024-0115-05-01 |
| --- | --- |
| Código Postal : 1000-017 | Processo nº : N/A |
| Localidade : Lisboa | Data Inspecção : 2024/11/05 |
| Concelho : Lisboa | Inspector : ShlokElectricalInspector |
| EI / TR Execução : Electrical Maintenance Company - |  |

# 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.0 Condições reunidas para realizar a inspeção: acesso à instalação, presença do técnico responsável, documentação: Sim 1.1 Tipo de Instalação Tipo B ou Tipo C: B 1.2. Projeto elétrico: Carece 1.3. Instalação executada de acordo com o projeto elétrico? Rede BT e instalação de utilização BT: Conforme 1.4. Técnico Responsável pela exploração: Não Aplica 1.5. Técnico Responsável pelo projeto: Não Aplica 1.6. Unidade de produção: características Fonte primária: Solar Potência ativa instalada (kW): 123 Potência aparente instalada (kVA): 456 Potência dos Geradores ativa (kW) (kW): 789 Potência dos Geradores aparente (kVA): 189 Injeção na RESP: Sim 1.7. Regulamentação de segurança aplicável: RTIEBT # 2. CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DA UPAC 2.1. Instalação de acordo com os elementos inseridos no portal da DGEG? (termos de responsabilidade/ localização/ equipamentos instalados): Conforme 2.2. Existência e localização de contador de produção/ armazenamento: Conforme 2.3. Ligações equipotenciais (estrutura metálica): Conforme 2.4. Elementos constituintes da instalação elétrica adequados aos fatores de influências externas aplicáveis: Conforme 2.5. Proteção contra contactos diretos (lado dc/ lado ac): Conforme 2.6. Proteção contra contactos indiretos (lado dc/ lado ac): Conforme 2.7. Proteção contra sobreintensidades (cabo de alimentação lado ac): Conforme 2.8. Seccionamento-corte da instalação (lado dc/ lado ac): Conforme 2.9. Sinalização da instalação: Conforme 2.10. Limitador de injeção de energia na RESP: Conforme 2.11. UPAC com potência de injeção na rede superior a 250kW (proteção de interligação): Conforme # 3. ENSAIOS 3.1. Ensaio de continuidade: Conforme 3.2. Medição da Resistência do elétrodo de terra (ohm): Não Aplicável 3.3. Resultado da Medição da Resistência do elétrodo de terra: Conforme 3.4. Indicação da Proteção Diferencial (Tipo, mA): Registo da características

| Tipo de Equipamento | Marca | Modelo | Nº Série | Categoria | Válido de | Válido até |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| não aplicável | N/A | N/A | NA |  | N/A | N/A |

Eletricas UPAC. V1