| Localização da instalação : Wall Street, 67 - 9 - A | Relatório nº : LA2024-0115-06-01 |
| --- | --- |
| Código Postal : 1000-017 | Processo nº : N/A |
| Localidade : Lisboa | Data Inspecção : 2024/11/05 |
| Concelho : Lisboa | Inspector : ShlokElectricalInspector |
| EI / TR Execução : Electrical Maintenance Company - |  |

# 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.0 Condições reunidas para realizar a inspeção: acesso à instalação, presença do técnico responsável, documentação: Sim 1.2. Projeto elétrico: Carece 1.3. Instalação executada de acordo com o projeto elétrico? Rede BT e instalação de utilização BT: Conforme 1.4. Técnico Responsável pela exploração Aplica?: como OPC, nos termos do art.º 14.º do DL39/2010 1.5. Técnico Responsável pelo projeto: Não Aplica 1.6. Caracterização do PCVE (quando aplicável): Não Aplicável 1.7. Lista dos PC (equipamento dotado de pontos de conexão): Não Aplicável # 2. ORIGEM DA INSTALAÇÃO 2.0 Origem da instalação, conforme? (Existência/instalação de portinhola): Conforme 2.1. Potências de dimensionamento adequadas à utilização (de acordo com as RTIEBT): Conforme # 3. LIGAÇÃO À TERRA 3.1. Elétrodo de terra: características, instalação (partes visíveis): Conforme 3.2. Sistema de ligação à terra: condutor de terra, terminal principal de terra, ligação equipotencial principal: Conforme # 4. INSTALAÇÃO COLETIVA E ENTRADAS 4.1. Localização de equipamentos e caixas (localização em zonas comuns e alturas de instalação): Conforme 4.2. Dispositivo de corte manual ou de comando elétrico à distância (aplicável se quadro de colunas afastado do acesso normal): Conforme 4.3. Conformidade de equipamentos e caixas (marcação CE ou declaração de conformidade - EN 61439-2): Conforme 4.4. IP e IK de equipamentos e caixas: Conforme 4.5. Proteção contra contactos diretos (inacessibilidade de partes ativas): Conforme 4.6. Proteção contra contactos indiretos (classe II de isolamento): Conforme 4.7. Constituição face à corrente de serviço (IB) (quadro de colunas e caixas de coluna): Conforme 4.8. Ducto: existência e características: Conforme 4.9. Proteção contra sobreintensidades: existência e características dos fusíveis: Conforme 4.10. Canalizações: tipo, IP e IK, modo de instalação, secção dos condutores, diâmetro das condutas, condutor de proteção: Conforme # 5. ENSAIOS 5.1. Ensaio de continuidade: Conforme 5.2. Medição da Resistência de isolamento (Mohm) Registo da medição (Mohm): 567 5.3. Resultado da Medição da Resistência de isolamento (Mohm): Conforme 5.4. Medição da Separação de Circuitos (Mohm): Não Aplica 5.5. Resultado da medição da Separação de circuitos: Conforme 5.6. Medição da Resistência do elétrodo de terra (ohm): Não Aplicável 5.7. Resultado da Medição da Resistência do elétrodo de terra: Conforme 5.8. Indicação da Proteção diferencial (mA) Proteção Diferencial (mA): 432

| Tipo de Equipamento | Marca | Modelo | Nº Série | Categoria | Válido de | Válido até |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| não aplicável | N/A | N/A | NA |  | N/A | N/A |

Eletricas Inst. Coletivas e Entradas_V1