CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

(Instalações de Gás)

000123/2024

| Inicial | X |
| --- | --- |
| Outras |  |
| Periódica |  |
| Extraordinária |  |

A entidade inspetora Bureau Veritas Rinave, Sociedade Unipessoal Lda., com sede no Rua Laura Ayres, nº 31600-510 Lisboa, reconhecida pela Direção Geral de Energia e Geologia ao abrigo do Despacho (extrato) n.º 1013/2014 (2.ª série) do Diário da Republica n.º 15 de 22 de janeiro de 2014, declara haver inspecionado em 2024/04/24 as partes visíveis da instalação de gás / a montagem dos aparelhos de gás / as condições de ventilação e exaustão dos produtos de combustão, situada em Park street - 67, 1000-012 Lisboa a solicitação de Manoj 2401.

No âmbito da inspeção Inicial, verificou-se que a mesma havia sido projetada por ...................... e instalada por ......................, a qual emitiu o respetivo termo de responsabilidade nº (Não foi evidenciado o termo de responsabilidade).

Certifica que as partes visíveis da instalação de gás / a montagem dos aparelhos de gás / as condições de ventilação e exaustão dos produtos de combustão cumprem as normas técnicas e regulamentos aplicáveis e que foram sujeitas aos ensaios e verificações regulamentares, com resultados satisfatórios.

Lisboa, 2024/04/24

| Técnico de Gás | Diretor Técnico |
| --- | --- |
| TCIMAGE | DTIMAGE |
| TEST QA | [#DTName#] |
| Licença L-15676/R3 |  |
| [#DigitalSignText#] | [#DigitalSignText#] |