CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

(Instalações de Gás)

000112/2024

| Inicial |  |
| --- | --- |
| Outras | X |
| Periódica |  |
| Extraordinária |  |

A entidade inspetora Bureau Veritas Rinave, Sociedade Unipessoal Lda., com sede no Rua Laura Ayres, nº 31600-510 Lisboa, reconhecida pela Direção Geral de Energia e Geologia ao abrigo do Despacho (extrato) n.º 1013/2014 (2.ª série) do Diário da Republica n.º 15 de 22 de janeiro de 2014, declara haver inspecionado em 2024/04/25 as partes visíveis da instalação de gás / a montagem dos aparelhos de gás / as condições de ventilação e exaustão dos produtos de combustão, situada em Park Avenue - 19 - 3 DTO, 2740-031 PORTO SALVO a solicitação de Inspection 3.

No âmbito da inspeção Outras, verificou-se que a mesma havia sido projetada por BVR GAS e instalada por SHLOKLABS, a qual emitiu o respetivo termo de responsabilidade nº 002.

Certifica que as partes visíveis da instalação de gás / a montagem dos aparelhos de gás / as condições de ventilação e exaustão dos produtos de combustão cumprem as normas técnicas e regulamentos aplicáveis e que foram sujeitas aos ensaios e verificações regulamentares, com resultados satisfatórios.

Lisboa, 2024/04/25

| Técnico de Gás | Diretor Técnico |
| --- | --- |
| Mario João Clara | Mario João Clara |
| Licença LIC202210-01 |  |
| (Assinatura produzida por meio digital) | (Assinatura produzida por meio digital) |