CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

(Instalações de Gás)

000143/2024

| Inicial |  |
| --- | --- |
| Outras | X |
| Periódica |  |
| Extraordinária |  |

A entidade inspetora Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas com sede sita na Largo de São Sebastião da Pedreira 44, 1050-205 Lisboa, reconhecida pela Direção Geral de Energia e Geologia ao abrigo do Despacho (extrato) n.º 1013/2014 (2.ª série) do Diário da Republica n.º 15 de 22 de janeiro de 2014, declara haver inspecionado em 2024/06/26as partes visíveis da instalação de gás/[#PT_fraseaparelhos#]/[#PT_fraseventilacao#], situada em 10 - 10, 1000-001Lisboa a solicitação de Test inspection (26/06).

No âmbito da inspeção Outras, verificou-se que a mesma havia sido projetada por ...................... e instalada por ......................, a qual emitiu o respetivo termo de responsabilidade nº (Não foi evidenciado o termo de responsabilidade).

Certifica que as partes visíveis da instalação de gás /[#PT_fraseaparelhos#]/[#PT_fraseventilacao#] cumprem as normas técnicas e regulamentos aplicáveis e que foram sujeitas aos ensaios e verificações regulamentares, com resultados satisfatórios.

Lisboa, 2024/06/26

| Técnico de Gás | Diretor Técnico |
| --- | --- |
| TCIMAGE |  |
| Angelo Aziz | Mario João Clara |
| Licença LIC202210-02 |  |
| (Assinatura produzida por meio digital) | (Assinatura produzida por meio digital) |