Exmo(a) Senhor(a)

Test inspection (05/06)

10 - 10

9100-012Gaula

Lisboa, 2024/06/06

Assunto: Certificado de Inspeção

Junto enviamos o Certificado de Inspeção da instalação de gás sita em 10 - 10, 9100-012Gaula.

Qualquer alteração na instalação de gás, condições de exaustão ou alteração de aparelhos, anula o presente certificado.

Para qualquer esclarecimento adicional, queiram contactar-nos através do telefone 707200542.

Sem outro assunto de momento,

Atentamente

Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

(Instalações de Gás)

000155/2024

| Inicial | X |
| --- | --- |
| Outras |  |
| Periódica |  |
| Extraordinária |  |

A entidade inspetora Shlok - Consultoria Em Soluções Tecnológicas com sede sita na Largo de São Sebastião da Pedreira 44, 1050-205 Lisboa, reconhecida pela Direção Geral de Energia e Geologia ao abrigo do Despacho (extrato) n.º 1013/2014 (2.ª série) do Diário da Republica n.º 15 de 22 de janeiro de 2014, declara haver inspecionado em 2024/06/06as partes visíveis da instalação de gás/[#PT_fraseaparelhos#]/[#PT_fraseventilacao#], situada em 10 - 10, 9100-012Gaula a solicitação deTest inspection (05/06).

No âmbito da inspeção Inicial, verificou-se que a mesma havia sido projetada por ...................... e instalada por ......................, a qual emitiu o respetivo termo de responsabilidade nº (Não foi evidenciado o termo de responsabilidade).

Certifica que as partes visíveis da instalação de gás /[#PT_fraseaparelhos#]/[#PT_fraseventilacao#] cumprem as normas técnicas e regulamentos aplicáveis e que foram sujeitas aos ensaios e verificações regulamentares, com resultados satisfatórios.

Lisboa, 2024/06/06

| Técnico de Gás | Diretor Técnico |
| --- | --- |
| TCIMAGE | DTIMAGE |
| Mario João Clara | [#DTName#] |
| Licença LIC202210-01 |  |
| [#DigitalSignText#] | [#DigitalSignText#] |