Exmo(a) Senhor(a)

PEDRO ALEXANDRE LOPES PEIXE

R. AMADEU SOUSA CARDOSO - Lt.3 - 1 - Esq

2200-212 Abrantes

Lisboa, 2024/10/18

Assunto: Certificado de Inspeção

Junto enviamos o Certificado de Inspeção da instalação de gás sita em R. AMADEU SOUSA CARDOSO - Lt.3 - 1 - Esq, 2200-212 Abrantes.

Qualquer alteração na instalação de gás, condições de exaustão ou alteração de aparelhos, anula o presente certificado.

Para qualquer esclarecimento adicional, queiram contactar-nos através do telefone 707200542.

Sem outro assunto de momento,

Atentamente

BUREAU VERITAS RINAVE

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

(Instalações de Gás)

000185/2024

| Inicial |  |
| --- | --- |
| Outras |  |
| Periódica | X |
| Extraordinária |  |

A entidade inspetora Bureau Veritas Rinave, Sociedade Unipessoal Lda., com sede no Rua Laura Ayres, nº 31600-510 Lisboa, reconhecida pela Direção Geral de Energia e Geologia ao abrigo do Despacho (extrato) n.º 1013/2014 (2.ª série) do Diário da Republica n.º 15 de 22 de janeiro de 2014, declara haver inspecionado em 2024/10/18 as partes visíveis da instalação de gás / a montagem dos aparelhos de gás /as condições de ventilação e exaustão dos produtos de combustão, situada em R. AMADEU SOUSA CARDOSO - Lt.3 - 1 - Esq, 2200-212 Abrantes a solicitação de PEDRO ALEXANDRE LOPES PEIXE.

No âmbito da inspeçãoPeriódica, verificou-se que a mesma havia sido projetada por ...................... e instalada por ......................, a qual emitiu o respetivo termo de responsabilidade nº (Não foi evidenciado o termo de responsabilidade).

Certifica que as partes visíveis da instalação de gás / a montagem dos aparelhos de gás / as condições de ventilação e exaustão dos produtos de combustão cumprem as normas técnicas e regulamentos aplicáveis e que foram sujeitas aos ensaios e verificações regulamentares, com resultados satisfatórios.

Lisboa, 2024/10/18

| Técnico de Gás | Diretor Técnico |
| --- | --- |
| Mario João Clara | Mario João Clara |
| Licença LIC202210-01 |  |
| (Assinatura produzida por meio digital) | (Assinatura produzida por meio digital) |