| IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localização da instalação | [#Address#],[#DoorNo#] | Relatório nº | [#InspectionNo#] |
| Código Postal | [#Pincode#] | Instalação nº | [#Numero_Instal#] |
| Localidade | [#Location#] | Posição n.º | [#Posição_Numero#] |
| Concelho | [#County#] | Processo nº | [#Asset_Number#] |
| Proprietário | [#EntityName#] | Marca ou Fabricante | [#Marca_Fabricante#] |
| Morada | [#EntityAddress#],[#EntityDoorNo#] | Empresa Instaladora | [#Empresa_Instal#] |
| Código Postal | [#EntityPostCode#][#EntityLocation#] |  |  |

| TIPO DE EDIFÍCIO |  | TIPO DE INSPEÇÃO |
| --- | --- | --- |
| [#Tipo_Edificio#] |  | [#Tipodeinspeção#] a [#Naturaza#] |
| Nº Fogos : [#Numero_Fogos#] |  |  |

| ASCENSORES E MONTA-CARGAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transporte de | Accionamento | Casa das Máquinas | Nº Pessoas | Nº Paragens | Nº Cabos/Correias | Diâmetro/Larg. (mm) |
| [#Transporte_de#] | [#Accionamento#] | [#CasaDasMaquinas#] | [#Numero_Pessoas#] | [#Numero_Paragens#] | [#Numero_Cabos#] /[#Numero_Correias#] | [#Diametro_Cabo#] /[#Largura_Correia#] |
|  |  |  | Carga Nominal(Kg) | Curso (m) | Vel.Nominal/Vel.Nivelação(m/s) | Marcação CE |
|  |  |  | [#Carga_Nominal_Kg#] | [#Curso_m#] | [#Veloc_Nominal_ms#] /[#Veloc_Nivel_ms#] | [#Numero_Marca_CE#] |

| REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [#Regul_Aplic_01#] | [#Regul_Aplic_02#] | [#Regul_Aplic_03#] | [#Regul_Aplic_04#] | [#Regul_Aplic_05#] | [#Regul_Aplic_06#] | [#Regul_Aplic_Outra#] |
| ÂMBITO DA INSPEÇÃO E AÇÕES DESENVOLVIDAS. Esta inspeção tem como objetivo analisar as condições gerais de montagem, manutenção e segurança, ensaios dos sistemas de segurança e exame visual da instalação. Este relatório pretende dar a conhecer ao requerenteas condições de segurança e instalação do elevador acima identificado. As anomalias detetadas vão ser apresentadas em função do risco que representam para a segurança de pessoas e bens, de acordo com a orientação para a aplicação das cláusulas, emitidas pela Direção Geral de Geologia e Energia: Cláusula C1 – Situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas dão lugar à imobilização da instalação. Cláusula C2 – Situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Cláusula C3 – Situações que não representam um risco direto para a segurança de pessoas e bens. Os ensaios e verificações incidiram nos seguintes pontos: - Verificação do cumprimento das prescrições da legislação aplicável, acima indicada; - Exame visual da aplicação das regras de boa construção; - Verificação das condições de segurança para o utente e pessoal de conservação/inspeção; - Verificação e ensaio dos dispositivos de encravamento; - Verificação e ensaio dos dispositivos de segurança aplicáveis; - Exame visual dos elementos de suspensão e respetivas amarrações; - Ensaio do sistema de travagem. Observações: O ensaio foi efetuado à descida, à velocidade nominal em vazio, cortando a alimentação do motor e do travão; - Verificação da continuidade elétrica da ligação entre o borne de terra do comando e os diferentes órgãos do ascensor. - Ensaio dos dispositivos de fim de curso de segurança. Observações: Os dispositivos devem imobilizar a máquina quando a cabina ultrapasse as posições extremas de funcionamento normal e antes que esta ou contrapeso atingam os amortecedores; - Verificação da aderência entre os orgãos de suspensão e a roda de aderência. Observações: A cabina não pode deslocar-se na subida, quando o contrapeso assenta sobre o amortecedor comprimido, quando se imprime à máquina um movimento de rotação no sentido de subida; - Medição da velocidade de atuação do limitador de velocidade; - Verificação do funcionamento do controlo eléctrico do limitador de velocidades, no sentido de descida e subida, conforme aplicável; - Ensaio do páraquedas da cabina. Observações: O ensaio realizou-se na descida a uma velocidade reduzida e com a cabina vazia; - Ensaio do páraquedas do contrapeso, quando aplicável; - Verificação e ensaio dos amortecedores; - Ensaio dos dispositivos de pedido de socorro; - Ensaio do dispositivo de proteção contra velocidade excessiva na subida, quando aplicável; - Verificação em todos os pisos, se a precisão de paragem cumpre com a legislação aplicável; - Ensaio do dispositivo de proteção contra o movimento incontrolado da cabina, quandoaplicável, a ser efetuado de acordo com as instruções apresentadas pelo fabricante e verificando se as distâncias do movimento incontrolado não excedem os valores indicados no ponto 9.11.5 da EN 81-1 (1998) + A3 (2009); |

NOTA DE CLAUSULAS

[#RiskFactorTable#]

RESULTADO DA INSPEÇÃO- Este Relatório de Inspeção reflecte as constatações do inspector no momento da inspeção

[#Result#]

Observaçõese Conclusões

[#Observation#]

| Data da Inspeção | Inspector |  |  | Director Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [#InspectionsDate_YMD_S#] | InspectorImage |  |  | DistributorImage |
|  | [#TechnicoName#] |  |  | Rui Campos |